**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie **PLANÓW EWAKUACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI** dla budynków Akademii Nauk Stosowanych w Łomży zlokalizowanych w Łomży: przy ul. Akademickiej 14, Akademickiej 1, Wiejskiej 16, Wiejskiej 16A.

**I.**

1. Opracowanie planów ewakuacji obejmujących procedurę ewakuacji osób z niepełnosprawnościami z budynków powinno być wykonane rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami przez osoby posiadające wymagane uprawnienia/kwalifikacje.

2. Opracowanie musi być zatwierdzone przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

**II.**

Plany, o których mowa w pkt I powinny zawierać:

1. Przedmiot i zakres stosowania procedur bezpiecznej ewakuacji.
2. Podstawy uruchomienia procedury bezpiecznej ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.
3. Zasady alarmowania.
4. Zadania i obowiązki pracowników związanych z organizacją ewakuacji.
5. Sposoby komunikowania się z osobami z dysfunkcjami:
   * 1. wzroku,
     2. słuchu,
     3. spektrum autyzmu.
6. Sposób ewakuacji osób niepełnosprawnych ruchowo, z dysfunkcjami wzroku oraz z dysfunkcją słuchu.
7. Sposób ewakuacji osób z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi.
8. Sposób przeciwdziałania panice osób z niepełnosprawnościami.
9. Wskazanie rozwiązań technicznych sposobu ewakuacji osób o ograniczonej zdolności poruszania się bądź osób z innymi niepełnosprawnościami.
10. Przygotowanie zakresu tematycznego szkolenia teoretycznego i praktycznego społeczności akademickiej w zakresie ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

**III.**

Informacje techniczne dotyczące budynków:

**Akademicka 1**

* 1. Powierzchnia zabudowy: 3 583,31 m2
  2. Powierzchnia użytkowa: 4 185,46 m2
  3. Kubatura netto: 39 911,64 m3
  4. Ilość kondygnacji: 2 nadziemnych,

**Akademicka 14**

1. Powierzchnia zabudowy: 1 377,29 m2
2. Powierzchnia użytkowa: 3 633,40 m2
3. Kubatura netto: 21 300,00 m3
4. Ilość kondygnacji: 3 nadziemnych, 1 podziemna.

**Wiejska 16 Centrum Symulacji Medycznej**

1. Powierzchnia zabudowy: 1 323,03 m2
2. Powierzchnia użytkowa: 1 636,29 m2
3. Kubatura netto: 22 442,00 m3
4. Ilość kondygnacji: 1 nadziemnych, 1 podziemna.

**Wiejska 16a Dom Studenta**

1. Powierzchnia zabudowy: 1 451,53 m2
2. Powierzchnia użytkowa: 3 639,30 m2
3. Kubatura netto: 12 173 m3
4. Ilość kondygnacji: 3 nadziemnych, 1 podziemna.

**IV.**

Zamawiający posiada:

1. Inwentaryzację architektoniczną.
2. Warunki ochrony p.poż z planami ewakuacyjnymi.
3. Wykaz sprzętu ewakuacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami.

**V.**

Zamawiający wymaga przeniesienia praw autorskich do opracowanych planów ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

**VI.**

Projekty planów ewakuacji dla osób z niepełnosprawnościami przed zrealizowaniem należy przekazać do konsultacji Zamawiającemu w 1 egzemplarzu.

**VII.**

Zaakceptowany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia dla każdego budynku należy przekazać po jednej sztuce w wersji papierowej (A4 kolor) i w wersji elektronicznej (format MS Word , pdf, dwg) – dotyczy zarówno procedury ewakuacji OzN oraz planów ewakuacji budynku.